**医疗废物处理工作指引**

## 

1. 操作时做好个人防护：穿工作服、戴帽子、口罩，戴加厚橡胶手套。必要时使用钳子或镊子分检废物，不能直接用手分检废物，防止职业暴露。
2. 有医疗废物袋、盒，装载前检查是否完整无损，防破损，防渗漏。
3. 按卫生部《医疗废物管理条例》分类并贴黄色标签：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。
4. 所有锐器谁产生，谁处置+直接放入锐器盒，锐器盒装载满3/4时封口，并标明时间、产生地与重量。
5. 装医疗废物时不超装，密封袋口，运送医疗废物时不超载，贴标签，注明单位、门诊、医疗废物种类，经手人。
6. 按公司规定的路线密封运送医疗废物。
7. 医疗废物交接时要注明袋数、盒数或重量，双方签名，签收本一方一本。
8. 批量的含有汞的体温计、血压计、废弃银汞等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。